西丰县饮用水末梢水水质监测情况表

（2023年第二季度）

为贯彻落实《水污染防治行动计划》，按照省、市卫生健康委统一部署和安排，西丰县卫生健康局在全县城乡选定了17个饮用水末梢水监测点，开展了饮用水卫生监测工作，通过对水质常规指标（微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等）和水质非常规指标（氨氮）的检测，以《生活饮用水卫生标准》进行评价，2023年第二季度监测末梢水样达标率为100%。主要指标情况见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **采样总例数****（份）** | **达标数****（份）** | **达标率** |
| 1 | 总大肠菌群 | 17 | 17 | 100% |
| 2 | 菌落总数 | 17 | 17 | 100% |
| 3 | 色度 | 17 | 17 | 100% |
| 4 | 浑浊度 | 17 | 17 | 100% |
| 5 | 肉眼可见物 | 17 | 17 | 100% |
| 6 | PH | 17 | 17 | 100% |
| 7 | 铁 | 17 | 17 | 100% |
| 8 | 总硬度 | 17 | 17 | 100% |
| 9 | 耗氧量 | 17 | 17 | 100% |
| 10 | 氨氮 | 17 | 17 | 100% |
| 11 | 消毒剂指标 | 17 | 17 | 100% |